## ハードウェア仕様
項目 |  | 機能仕様
役務（SE作業）
今回調達するパソコン1,300台へマイクロソフト社のOffice Standardをインストール、動作検証を行うこと。 また、下記1～15の役務については、既存サポート会社（株式会社国際システム）にて作業を行うため 既存サポート会社から見積を入手すること。
既存PSP社のPACSシステムのサーバー基盤の再構築作業
1 | 作業概要 既存HCI（Nutanix）へノード（物理サーバー）増設 2台
| 1-1 | ・サーバー機器のキッティング作業
| 1-2 | ・ファームウェアアップデート
| 1-3 | ・既存ノード4台のNutanixOSのバージョンアップをおこなう。
| 1-4 | ・業務を止めずに1ノードずつ実施する。
| 1-5 | ・既存のスイッチに接続する。
| 1-6 | ・仮想サーバーの再配置をおこなうこと。
2 | PrismCentraの導入
| 2-1 | ・本PACSサーバー基盤、電カルサーバー基盤、部門システムサーバー基盤を管理・運用を出来るようにする。
| 2-2 | ・Nutanixライセンスが管理出来るようにする。
3 | UPSの設置1台
| 3-1 | ・項目1で増設したノードを接続する。
| 3-2 | ・自動シャットダウンの設定
4 | バックアップNASの設置
| 4-1 | ・既存ノード4台及び今回追加ノード2台からのバックアップ領域として設定する。
5 | バックアップNASの設置
| 5-1 | 完成図書の作成（内容は病院様と調整し取り決めること）
6 | その他
| 6-1 | 項目1～5以外に必要とされる作業は病院確認の上実施すること。
| 6-2 | 別紙１（サーバー構成図）を参照すること。
ソリトン社製、仮想ブラウザ・ファイル無害化・ファイル受け渡し・多要素認証フトウエアの構築作業
7 | 多要素認証システム（SmartOnID）
| 7-1 | 事前作業：Windows Serverを指定のOSで作業端末から操作できる状態で2台用意すること。 本ServerのFQDNが名前解決できるよう、既存のDNSに条件付きフォワーダなどで設定すること。 QVGA以上のカメラ付きかつUSBタイプAが1ポート以上備わったWindows11端末を用意すること。 上記Windows Serverと通信できる環境に用意すること。 なお、上記システムは、Windows Updateを最新の状態で適用し用意すること。
| 7-2 | 設定作業：作業者は、事前打ち合わせの上、対象システムの認証サーバを冗長構成となるように設定すること。 ユーザー登録等の管理ツールを指定のWindows11端末にインストールし、ICカード情報及び、 顔認証情報の登録、確認、削除が出来る状態にすること。 また、打ち合わせに応じ動作確認を行うこと。 2台程度で動作確認を行うこと。 管理サーバ上にログサーバを構築し、管理用の操作のログ、利用者の認証ログ等を一元管理すること。 CSVで提供された利用者情報を一括で登録すること。 打ち合わせを行った設定で端末動作用ソフトウェアを作成し、サイレントインストールが出来るよう準備を すること。
8 | サーバー証明書発行装置（NetAttest EPS）
| 8-1 | 事前作業：サーバー証明書発行装置のFQDNが名前解決できるよう、既存のDNSに設定すること。 AC100V電源を1個用意すること。 1Uの装置1台をラックマウントすること。 装置をHIS系、インターネット系と通信できるNWへ接続すること。 （接続は1アーム、2アームを問わない）
| 8-2 | 設定作業：打ち合わせに応じ、基本設定を行い、分離NWからのWeb閲覧システム及び、 分離間ファイル授受システムへ、各機器からのCSRに応じWebサーバー証明書を発行すること。 CA証明書を発行すること。
9 | 分離NWからのWeb閲覧システム（Soliton SecureGateway）
| 9-1 | 事前作業：3台の認証ゲートウェイのFQDNが名前解決できるよう、既存のDNSに設定すること。 AC100V電源を1台につき２つ、3式分、計6個用意すること。 1Uの装置3台をラックマウントすること。 各装置をHIS系、インターネット系と通信できるNWへ接続すること。 （接続は1アーム、2アームを問わない） 当該サーバからインターネットへ通信できるようＮＷを設定すること。
| 9-2 | 設定作業：作業者は、事前打ち合わせの上、認証ゲートウェイ（Soliton SecureGateway）を 冗長・負荷分散構成となるように設定すること。 サーバー証明書発行装置で発行したサーバー証明書を適切に適用すること。 利用者の認証は、分離間ファイル授受システムと同じシステムを指定すること。 打ち合わせを行った設定でWeb閲覧ソフトウェア（Soliton SecureBrowserⅡ）の動作を 2台以上で確認すること。 確認を行った情報でサイレントインストールやキッティングが出来るように設定すること。 多要素認証システム（SmartOnID）で、カード忘れ、認証機器故障時に、 動作を継続するためのコードをオンラインで発行するための連携設定を行うこと。
10 | 分離間ファイル授受システム（FileZen S）
| 10-1 | 事前作業：分離間ファイル授受システムのFQDNが名前解決できるよう、既存のDNSに設定すること。 AC100V電源を1台につき２つ、計２個用意すること。 1Uの装置１台をラックマウントすること。 各装置をHIS系、インターネット系それぞれのNWへ接続すること。（接続は2アームとなります。）
| 10-2 | 設定作業：作業者は、事前打ち合わせの上、対象システムを認証ゲートウェイ（Soliton SecureGateway）と 連携設定を行うこと。 サーバー証明書発行装置で発行したサーバー証明書を適切に適用すること。 事前の打ち合わせに応じたポリシーで設定すること。 利用者の認証は、認証ゲートウェイと同じシステムを指定すること。 アンチウィルスオプションを有効にすること。 無害化連携システムと連携すること。
11 | 分離間ファイル授受システムオプション無害化サーバ（OPSWAT）
| 11-1 | 事前作業：Windows Serverを指定のOSで作業端末から操作できる状態で1台用意すること。 Windows Updateを最新の状態で適用し用意すること。 本ServerのFQDNが名前解決できるよう、既存のDNSに条件付きフォワーダなどで設定すること。 分離間ファイル授受システム（FileZen S）と通信できるNWへ接続すること。 作業時には、当該サーバからインターネットへ通信できるようNWを設定すること。
| 11-2 | 設定作業：作業者は、事前打ち合わせの上、対象システムを分離間ファイル授受システム（FileZen S）と 連携設定を行うこと。 サーバー証明書発行装置で発行したサーバー証明書を適切に適用すること。 事前の打ち合わせに応じたポリシーで設定すること。
12 | 利用端末へのインストールソフトウェア
| 12-1 | ICカードリーダ ドライバ サーバー証明書発行装置で発行したCA証明書 Windows用 Soliton SecureBrowserⅡ Windows用 Soliton SecureBrowserⅡ接続先設定ファイル 多要素認証用のSmartOnIDクライアントソフトウェア ※多要素認証用のSmartOnIDクライアントは、設定を間違うとログインできなくなるので、 IPやDNSなどの初期設定後にファイルサーバからインストール出来るようインストーラのフォルダのみショートカットを設定
13 | 仮想サーバーの構築
| 13-1 | 別途構築される各部門システム用サーバー基盤（Nutanix-HCI）へ下記サーバーを構築する。 ・SmartOn多要素認証等 リソース定義（CPU：12コア MM：16GB DISK：700GB） ・OPSWAT MetaDefender core リソース定義（CPU：4コア MM：8GB DISK：150GB）
資産管理システム構築作業
14 | システム基本設定から初期設定
| 14-1 | ①基本設定 ・基本設定の確定 ・初期アラート設定の確定 ・管理コンソールの台数確定 ・部署ツリーの検討 ・バックアップ運用設計 ・端末機プログラムの展開方法検討
| 14-2 | ②サーバー機能構築 ・サーバープログラムのインストール ・バックアップ設定
| 14-3 | ③端末機展開 ・テスト端末へのインストール ・動作確認
| 14-4 | ④初期設定 ・部署ツリー設定 ・管理コンソール機能制限設定 ・アラート/デバイス制御設定
| 14-5 | ⑤教育 ・管理者様向けにSKYSEA Client Viewの操作説明
15 | 仮想サーバーの構築
| 15-1 | 別途構築される各部門システム用サーバー基盤（Nutanix-HCI）へ下記サーバーを構築する。 ・資産管理用 マスターサーバー／ログ解析サーバー リソース定義（CPU：4コア MM：4GB DISK：300GB） ・資産管理用 データサーバー リソース定義（CPU：4コア MM：4GB DISK：350GB） ・資産管理用 録画用サーバー リソース定義（CPU：4コア MM：8GB DISK：2240GB）