麻酔・重症系システム更新事業

公募型プロポーザル応募説明書

別紙 2	受託候補者選定基準

令和6年12月12日

地方独立行政法人　那覇市立病院

本受託候補者選定基準は、麻酔・重症系システム更新事業（以下、「本事業」という。）について、公募型プロポーザル方式により行う受託候補者の選定にあたって実施する評価の方法と基準を定めたものである。

企画提案書の評価項目

法人は、応募者から提出される企画提案書について、選定仕様書を満たしていることについては表2 に従って評価を行う。企画提案が選定仕様書を満たしていない場合は、当該応募者は失格とする。審査委員会は、提案内容について、各応募者からヒアリングを実施する。　　　　　　　　　　　　　なお、このヒアリングは、あくまで提案内容及びその補足説明を行う目的で実施するものであり、新たな提案は認めない。

- 評価点の算定方法

  - 企画提案書の評価項目、評価の視点及び配点

企画提案書の評価項目、評価の視点及び配点は、表１、表2のとおりとする。

  - 経済性に関する事項の算定方法

経済性に関する事項の価格は、次の算定式により得点化する。

経済性に関する事項については、初期導入費用と運用保守費用（7年）を分けて提出すること。

また、経済性に関する事項については、初期導入費用と運用保守費用（7年）を分けて評価を行

う。なお、ゲートウェイサーバ費用（手術・重症系システム）については、既存メーカーより

病院に提出されている金額を初期導入費用に合計し評価を行うこととする。

経済性に関する事項の価格は、麻酔・重症系システム選定提案見積書及び麻酔・重症系シス

テム保守見積書にて提出を行うこと。

表 1	評価項目、配点

| 選定仕様書評価 | 20点 |
| --- | --- |
| デモ評価 | 55点 |
| プレゼンテーション評価 | 55点 |
| 金額評価（初期導入費用） | 35点 |
| 金額評価（運用保守費用） | 35点 |

表 2	企画提案書の評価項目、評価の視点及び配点

| 区分 | 評価項目 | 配点 |
| --- | --- | --- |
| プレゼンテーション | プレゼンテーションの分かりやすさ | ５ |  |
|  | プロジェクトマネージャーの質疑応答 | 5 |  |
| 実施体制 | 当院のシステム導入の実態に則した提案となっているか。 | ５ |  |
| 保守体制 | サーバ及びサーバ関連機器、ソフトウェアについては、迅速な保守対応が取れる体制を整えられえているか。 | 5 |  |
| 構築体制 | 新病院でのシステム稼働に向けて、運用ワーキング活動、マスタ・テンプレート作成、操作研修、運用リハーサル等について、医師をはじめとする職員の負担を最大限に軽減できるスムーズな移行を実現でき得るものであるか。また、スケジュールは適正に設定されているか。 | 5 |  |
| 安全性 | システムは、患者の安全確保のためチェック機能を十分備えているか。 | ５ |  |
| 機能性 | システムは、診療業務を行う上で必要な機能を備えているか。 | ５ |  |
| 操作性 | システムは、診療業務を行う上で簡便に操作ができ、かつ必要なレスポンスを備えているか。 | ５ |  |
| 効率性 | システムは、入力した情報を流用できる設計になっているか。 | ５ |  |
| 医療機器連携 | 各種医療機器との連携は問題なく行えるか。 | 5 |  |
| セキュリティ対策 | セキュリティ対策が十分に実施されるものであるか。 | 5 |  |
| プレゼンテーション評価（55点満点） |  | 55 |  |